## НОВГОРОДСКАЯ 23
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 23
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 15354,80 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 23,90 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 2018233.11
Содержание и ремонт жилого помещения | 5286270.22 | 5356743.47 | 70473.25
Коммунальные услуги: | 8685345.83 | 8743800.62 | 58454.79
электроэнергия | 1519548.5 | 1502522.93 | -17025.57
тепловая энергия | 5361241.59 | 5581918.29 | 220676.7
холодная вода и водоотведение | 1804555.74 | 1659359.4 | -145196.34
Прочие услуги | 51750.07 | 74865.42 | 23115.35
Итого за период | 14023366.12 | 14175409.51 | 152043.39
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1866189.72
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 15354.8 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 248845.2
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 15354.8 | Ежедневно по мере необходимости | 819110.7
1.3 Вывоз мусора |  | 15354.8 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 15354.8 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 11198.6
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена насоса на циркуляционной линии системы ГВС по подъездом № 7 - 1 шт. |  |  |  | 31272.64
Замена циркуляционного насоса в тепловом узле подъезд № 3 - 1 шт. |  |  |  | 21873.67
Замена стояков холодного/горячего водоснабжения по ванной с установкой полотенцесушителя в квартирах №№236 через перекрытие в кв.№40, 44, 48, 64, 68, 72, Д32-31м, Д20-4 м |  |  |  | 89450.46
Замена радиаторов в кв.№267 - 7 сек. |  |  |  | 6820.01
Замена шарового крана Д80 - 4 шт. на системе ГВС в подвале |  |  |  | 20093.9
Замена кан. вытяжки подъезд № 2,3,(на чердаке) Д110-60 м |  |  |  | 92970.79
Замена ливнестока подъезд № 3 (на чердаке) Д110 - 16,5 м |  |  |  | 22288.67
Замена радиаторов в квартирах №№17, 36, 43, 46, 93, 143, 152, 191, 230- 136 секций |  |  |  | 136892.76
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Привоз песка на детскую площадку - 5 т |  |  |  | 4475.42
Спиливание деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 5175
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт мягкой кровли квартир№105, 141, 240, 241, 274 - 438,28 кв.м. |  |  |  | 272374.32
Ремонт козырька балкона квартир №№34, 35, 36, 69, 70, 71, 72, 105-108, 141-144, 177, 178 - 16 штук |  |  |  | 72985.39
Герметизация межпанельных швов - 26,7 пм |  |  |  | 19166.02
Ремонт мягкой кровли кв.№35, 36 - 3,2 кв.м. |  |  |  | 3291.78
Проверка вентиляционных каналов на техническом этаже |  |  |  | 1200
Установка дополнительной ступени 4 под. |  |  |  | 987.76
Замена крыши на контейнерной площадке |  |  |  | 11716.76
Остекление рам в подъезде № 6 - 6 шт. |  |  |  | 1440.78
ИТОГО |  |  |  | 814476.13
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 15354.8 | После получения заявки диспетчером | 296618.64
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 15354.8 |  | 84316.35
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 15354.8 |  | 153163.71
5. Профилактика |  | 15354.8 |  | 423913.68
6. Услуги управления |  | 15354.8 |  | 536715.89
7. Обслуживание лифтов |  | 15354.8 |  | 476762.79
8. Прочее |  | 15354.8 |  | 137395.34
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 17203.11
8.2 Установка табличек и антивандальных рамок |  |  |  | 6668.68
8.3 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
8.4 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 267
8.5 Уборка , вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 42518.25
8.6 Установка доводчиков |  |  |  | 18000
8.7 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 63852.34
8.8 Размещение информационных стендов в кабинах лифта |  |  |  | -12600
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : -388880,68 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 1118428,09 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 814476,13 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 84928,72 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08