## НОВГОРОДСКАЯ 25
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 25
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13318,9 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 22,73 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1169773.97
Содержание и ремонт жилого помещения | 4560051.08 | 4595796.58 | 35745.5
Коммунальные услуги: | 7180835.23 | 7011631.26 | -169203.97
электроэнергия | 1246496.05 | 1246420.53 | -75.52
тепловая энергия | 4412330.93 | 4416122.63 | 3791.7
холодная вода и водоотведение | 1522008.25 | 1349088.1 | -172920.15
Прочие услуги | 61922.85 | 55461.86 | -6460.99
Итого за период | 11802809.16 | 11662889.7 | -139919.46
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1309693.43
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13318.9 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 215766.24
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13318.9 | Ежедневно по мере необходимости | 712803.48
1.3 Вывоз мусора |  | 13318.9 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13318.9 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 5330.16
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена радиаторов в кв.№181 - 7 сек. |  |  |  | 6820.69
Замена обратного клапана в ТУ № 4, 6 Д40-1шт., Д50-1шт., шарового крана в ТУ № 4 Д50-1шт. |  |  |  | 6670.56
Установка балансировочного клапана на системе отопления подъезды №№ 6 и 7 Д32-2шт. |  |  |  | 23641.84
Замена шарового крана на системе ГВС Д50-2шт. в подвале |  |  |  | 6093.15
Установка манометров на на системе ГВС и тепловых узлах 11 шт. |  |  |  | 6416.8
Промывка пластинчатого теплообменника - 3шт. |  |  |  | 28275.72
Установка балансировочного клапана в тепловом узле №№1-5 Д32 - 5шт. |  |  |  | 48387.61
Промывка системы отопления |  |  |  | 69354.98
Замена радиаторов в в подъезде № 6 1 и 2 этажи - 28 секций- 23 сек. |  |  |  | 29337.28
Замена радиаторов в кв.№№ 48,164 - 25 сек. |  |  |  | 25092.99
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Покраска металлического ограждения на деткой площадке |  |  |  | 1933.83
Спиливание и кронирование деревьев придомовой территории |  |  |  | 7450
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома
Установка металлических почтовых ящиков в подъезде № 6 |  |  | по мере необходимости | 14552.96
Частичный косметический ремонт подъезда № 5 после демонтажа кладовых |  |  | по мере необходимости | 58346.89
Косметический ремонт подъезда № 6 |  |  | по мере необходимости | 196714.46
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт мягкой кровли кв.№242-243 - 6 кв.м. |  |  |  | 3751.36
Установка стеклопакетов в подъезде № 6 - 8шт. |  |  |  | 103000
Установка дециметровой антенны для цифрового телевидения в подъезде № 2 - 1 шт. |  |  |  | 15714.91
Герметизация межпанельных швов - 101,5 пм и панелей -9 кв.м. кв.№27, 31, 54, 83, 101, 153, 157, 204, 218, 239 |  |  |  | 94362.82
ИТОГО |  |  |  | 745918.85
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13318.9 | После получения заявки диспетчером | 257322.96
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13318.9 |  | 70544.06
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13318.9 |  | 104894.21
5.Профилактика |  | 13318.9 |  | 367671.36
6. Услуги управления |  | 13318.9 |  | 567132.09
7. Обслуживание лифтов |  | 13318.9 |  | 400428.86
8. Прочее |  | 13318.9 |  | 148087.34
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 14898.57
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 12000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 262
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 53823.2
8.5 Установка табличек и антивандальных рамок |  |  |  | 4319
8.6 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 55298.61
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 7485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 654000,24 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 698329,97 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 745918,85 руб., В том числе корректировка : - 67340,83 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 634248,29 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08