## НОВГОРОДСКАЯ 29
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 29
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13359,1 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1674825.82
Содержание и ремонт жилого помещения | 4741569.5 | 4593706.7 | -147862.8
Коммунальные услуги: | 7630357.64 | 7347726.54 | -282631.1
электроэнергия | 1516859.19 | 1481294.07 | -35565.12
тепловая энергия | 4366919.75 | 4378568.24 | 11648.49
холодная вода и водоотведение | 1746578.7 | 1487864.23 | -258714.47
Прочие услуги | 103366.7 | 87730.92 | -15635.78
Итого за период | 12475293.84 | 12029164.16 | -446129.68
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 2120955.5
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13359.1 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 216516
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13359.1 | Ежедневно по мере необходимости | 715055.4
1.3 Вывоз мусора |  | 13359.1 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13359.1 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 16228.92
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерном узле |  |  |  | 1560.08
Замена блока питания расходометра на узле учета тепловой энергии - 1шт. |  |  |  | 1013.4
Замена радиаторов в подъезде № 6 - 21 сек. |  |  |  | 21539.17
Промывка пластинчатого теплообменника -3 шт. |  |  |  | 28275.72
Промывка системы отопления |  |  |  | 69354.98
Замена шарового крана на водоподогревателе ГВС Д50 - 2шт. |  |  |  | 6926.89
Замена радиаторов в кв.№№25, 53, 63,,95, 98,120, 124 -97 сек. |  |  |  | 97210.27
Установка шарового крана в ТУ подъзд № 7 Д100 - 1шт. |  |  |  | 20186.37
Отключение водоснабжения для производства аварийный работ МУП "Вологдагорводоканал" |  |  |  | 7200
Установка балансировочных клапанов на системе отопления в подвале - 7 шт. |  |  |  | 72850.95
Замена водомерного узла в подвальном помещении |  |  |  | 81264.97
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Покраска металлического ограждения деткой площадки - 180 пм |  |  |  | 1890.05
Закрытие колодца у подъезда № 2 ж/б крышкой |  |  |  | 1310.55
Изготовление и установка металлического ограждения газонов у подъездов №№ 1-3 |  |  |  | 45417.1
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Косметический ремонт подъезда № 6 |  |  |  | 185599.89
Замена почтовых ящиков в подъезде № 6 |  |  |  | 13202.4
Ремонт цементного пола на лестничных площадках подъезда № 6 и ремонт крыльца |  |  |  | 2773.91
0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт мягкой кровли кв.№№ 204, 243 - 97,63кв.м. |  |  |  | 60144.89
Изготовление и установка металлического пандуса на 1-ом этаже под.№6 |  |  |  | 23920
Ремонт кровли над лестничной площадкой под.№5 - 19кв.м. |  |  |  | 11899.02
Ремонт кровли козырька подъезд № 3 -13 кв.м. |  |  |  | 8167.97
ИТОГО |  |  |  | 761708.58
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13359.1 | После получения заявки диспетчером | 258082.92
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13359.1 |  | 82015.42
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13359.1 |  | 37335.37
5. Профилактика |  | 13359.1 |  | 368840.28
6. Услуги управления |  | 13359.1 |  | 569119.74
7. Обслуживание лифтов |  | 13359.1 |  | 397499.4
8. Прочее |  | 13359.1 |  | 148222.86
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 14944.43
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 12000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 30
8.4 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 55468.84
8.5 Доставка ФАМ |  |  |  | 3000
8.6 Установка табличек и антивандальных рамок |  |  |  | 4319
8.7 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 50974.63
8.8 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 7485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 813982,61 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 913939,23 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 761708,58 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 661751,96 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08