## НОВГОРОДСКАЯ 33
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 33
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13460,5 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1124926.14
Содержание и ремонт жилого помещения | 4839121.13 | 4918326.3 | 79205.17
Коммунальные услуги: | 7379180.07 | 7282515.8 | -96664.27
электроэнергия | 1382551.3 | 1426405.77 | 43854.47
тепловая энергия | 4323217.09 | 4351037.39 | 27820.3
холодная вода и водоотведение | 1673411.68 | 1505072.64 | -168339.04
Прочие услуги | 101719.1 | 103883.7 | 2164.6
Итого за период | 12320020.3 | 12304725.8 | -15294.5
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1140220.64
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13460.5 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 218132.28
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13460.5 | Ежедневно по мере необходимости | 720393
1.3 Вывоз мусора |  | 13460.5 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13460.5 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 5192.16
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена ливнестока на чердаке подъезды №№ 6,7 Д110 - 29м |  |  |  | 32990.26
Замена канализационной вытяжки на чердаке подъезды №№ 6 и 7 Д110 - 1м, Д50 - 10 м |  |  |  | 65063.42
Замена радиаторов в кв.№81,86,166,231 - 56 сек. |  |  |  | 56303.73
Замена канализационной вытяжки на чердаке подъезды № 3 Д110 - 29м, Д50 - 7 м |  |  |  | 34944.35
Промывка пластинчатого теплообменника -2 шт. |  |  |  | 18850.48
Замена электропривода регул.клапана с/с отопления на ТУ № 3 - 1шт. |  |  |  | 28130.91
Замена стояков х/г водоснабжения кв.№119 Д32-6м,Д20-1,5 м |  |  |  | 12680.75
Промывка системы отопления |  |  |  | 69354.98
Замена обратного клапана в ТУ №5 Д50-1шт. |  |  |  | 5131.91
Замена ливнестока на чердаке подъезд №3 Д110 - 19м |  |  |  | 19999.23
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерном узле - 1шт. |  |  |  | 1560.08
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Кронирование деревьев на придом.газонах |  |  |  | 9200
Демонтаж старых малых форм на детской площадке и перенос ограждения на детской площадке у подъезда №№ 1-3 |  |  |  | 5268.77
Установка малых форм на детскую площадку - 6 шт. |  |  |  | 141283
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Цементирование выбоин на полу в подъезде № 4 и 6 -21 кв.м. |  |  |  | 14778.76
Установка стеклопакетов на лест. пл. подъезд № 4 - 8шт. |  |  |  | 103000
Установка стеклопакетов в подъезде № 5 - 8шт. |  |  |  | 103000
Косметический ремонт подъезда № 5 |  |  |  | 193962.8
Косметический ремонт подъезда № 4 |  |  |  | 194253.77
Частичный косметический ремонт подъезда №6 после демонтажа кладовых |  |  |  | 54583.91
Частичный косметический ремонт подъезда № 1 после дмонтажа кладовых |  |  |  | 52190.26
Частичный косметический ремонт подъезда №7 после демонтажа кладовых |  |  |  | 51072.57
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт козырька над под.№3 - 13 кв.м. |  |  |  | 8167.97
Ремонт козырьков балконов кв.№№ 69-72, 98, 99, 204, 205, 240-241 -50кв.м. |  |  |  | 45303.71
Укладка противоскользящего покрытия на крыльце подъезд № 6 - 1,8 кв.м. |  |  |  | 1767.59
Укладка противоскользящего покрытия на крыльце подъезд № 1 - 1,8 кв.м. |  |  |  | 1844.78
Укладка противоскользящего покрытия на крыльце подъезд № 7 - 1,17 кв.м. |  |  |  | 1449.71
Установка дверей ПВХ выходы на кровлю - 7шт. |  |  |  | 39550
Проверка вентил. каналов в кв.100 |  |  |  | 900
Изготовление и установка вентил.зонта над вент.шахтой подъезд № 4 |  |  |  | 12673.15
ИТОГО |  |  |  | 1379260.85
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13460.5 | После получения заявки диспетчером | 260009.4
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13460.5 |  | 68516.45
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13460.5 |  | 43849.9
5. Профилактика |  | 13460.5 |  | 371593.44
6. Услуги управления |  | 13460.5 |  | 574486.85
7. Обслуживание лифтов |  | 13460.5 |  | 481294.01
8. Прочее |  | 13460.5 |  | 135009.15
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 15057.08
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 21000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 17
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 37243.17
8.5 Установка табличек и противовандальных табличек |  |  |  | 4319
8.6 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 55886.94
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : 73691,26 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 993848,79 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 1379260,85 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : -311720,80 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08