## НОВГОРОДСКАЯ 35
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 35
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 2204,3 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 19,41 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 814842.73
Содержание и ремонт жилого помещения | 592116.13 | 545592.53 | -46523.6
Коммунальные услуги: | 1308412.51 | 1419700.14 | 111287.63
электроэнергия | 256051.96 | 256660.27 | 608.31
тепловая энергия | 756184.11 | 916430.04 | 160245.93
холодная вода и водоотведение | 296176.44 | 246609.83 | -49566.61
Прочие услуги | -623.13 | 1531.43 | 2154.56
Итого за период | 1899905.51 | 1966824.1 | 66918.59
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 747924.14
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 2204.3 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 35730.48
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 2204.3 | Ежедневно по мере необходимости | 118001.76
1.3 Вывоз мусора |  | 2204.3 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 2204.3 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 1485.36
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена канализ.трубы в подвале и до канал.колодца подъезд № 2 Д110-7 м |  |  |  | 22937.06
Замена радиаторов в кв.№2 - 7сек. |  |  |  | 6934.65
Промывка пластинчатого теплообменника |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 14274.82
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт кровли кв.№№ 24 и 25 -113 кв.м. |  |  |  | 69624.87
Проверка вентил.каналов |  |  |  | 674
ИТОГО |  |  |  | 123870.64
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 2204.3 | После получения заявки диспетчером | 42590.04
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 2204.3 |  | 16899.74
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 2204.3 |  | 10036.61
5. Профилактика |  | 2204.3 |  | 60867.72
6. Услуги управления |  | 2204.3 |  | 85424.55
7. Обслуживание лифтов |  | 2204.3 |  | 0
8. Прочее |  | 2204.3 |  | 28243.97
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 2466.21
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 9000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 0
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 6138.06
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 9153.74
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 321692,33 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 141389,86 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 123870,64 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 304173,11 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08