## НОВГОРОДСКАЯ 37
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 37
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13537,4 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 22,73 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1764812.98
Содержание и ремонт жилого помещения | 4596207.29 | 4547571.05 | -48636.24
Коммунальные услуги: | 7439063.67 | 7227968.54 | -211095.13
электроэнергия | 1416761.82 | 1389301.85 | -27459.97
тепловая энергия | 4428153.72 | 4465533.9 | 37380.18
холодная вода и водоотведение | 1594148.13 | 1373132.79 | -221015.34
Прочие услуги | 77932.08 | 90537.29 | 12605.21
Итого за период | 12113203.04 | 11866076.88 | -247126.16
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 2011939.14
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13537.4 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 219304.44
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13537.4 | Ежедневно по мере необходимости | 724492.32
1.3 Вывоз мусора |  | 13537.4 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13537.4 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 5186.16
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерном узле - 1шт. |  |  |  | 1560.08
Замена ливнестоков на чердаке подъезды №№3-6 Д110-65м |  |  |  | 100872.31
Замена радиаторов в кв.№175, 212 - 25 сек. |  |  |  | 25092.99
Замена ливнестока на чердаке подъезд № 2 Д110-17 м |  |  |  | 18435.16
Замена обратного клапана на ТУ № 1 -1шт. |  |  |  | 10379.08
Замена кухонного канализационного стояка по кв.№203 Д50 - 2 пм |  |  |  | 1765.62
Промывка пластинчатого теплообменника 2 шт. |  |  |  | 18850.48
Промывка системы отопления |  |  |  | 69354.98
Замена радиатора в подъезде № 2 - 22 секции |  |  |  | 23595.02
Замена эл.привода на регуляторе с/с ГВС в подвале - 1шт. |  |  |  | 16868.92
Замена шарового крана на водоподогревателе подъезд № 2 Д80 - 1 шт. |  |  |  | 4362.35
Замена циркуляционного насоса в ТУ №7 |  |  |  | 31067.4
Замена циркуляционного насоса в ТУ №1 - 1 шт. |  |  |  | 21873.67
2.2. Работы по благоустройству земельного участка: привоз земли - 6т |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 5679.76
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт цементного пола на лестн. площадке подъезд № 2 - 3,65 кв.м. |  |  |  | 3759.5
Косметический ремонт подъезда №2 |  |  |  | 196714.46
Замена почтовых ящиков в подъезде № 2 |  |  |  | 14552.96
Прочистка и проверка вентил.каналов кв.76, 81 |  |  |  | 2050
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Герметизация межпанельных швов кв.№№132, 133, 168, 171, 204, 207, 242 - 21 пм |  |  |  | 21177.92
Герметизация межпанельных швов кв.216 -16 пог.м. |  |  |  | 12412.33
Ремонт козырька балкона кв.№№132, 133, 168-171, 204-207, 242, 243 - 35 кв.м.. |  |  |  | 50275.63
ИТОГО |  |  |  | 650700.62
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13537.4 | После получения заявки диспетчером | 261542.64
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13537.4 |  | 71823.15
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13537.4 |  | 55672.83
5. Профилактика |  | 13537.4 |  | 373700.64
6. Услуги управления |  | 13537.4 |  | 576273.18
7. Обслуживание лифтов |  | 13537.4 |  | 424912.72
8. Прочее |  | 13537.4 |  | 138733.41
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 15142.87
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 24000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 145
8.4 Уборка ,вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 37435.19
8.5 Установка табличек и противовандальных рамок |  |  |  | 4319
8.6 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 56205.39
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 536299,85 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 699358,05 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 650700,82 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 487642,62 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08