## НОВГОРОДСКАЯ 39 А
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Новгородская, 39 А
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 3243,3 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 26,10 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 541096.87
Содержание и ремонт жилого помещения | 1084600.89 | 1030195.57 | -54405.32
Коммунальные услуги: | 2077455.53 | 1986267.12 | -91188.41
электроэнергия | 336238.03 | 307710.86 | -28527.17
тепловая энергия | 1275781.54 | 1278455.97 | 2674.43
холодная вода и водоотведение | 465435.96 | 400100.29 | -65335.67
Прочие услуги | 18617.08 | 12009.67 | -6607.41
Итого за период | 3180673.5 | 3028472.36 | -152201.14
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 693298.01
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3243.3 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 52482.84
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3243.3 | Ежедневно по мере необходимости | 173597.04
1.3 Вывоз мусора |  | 3243.3 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3243.3 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2211.6
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена полотенцесушителя в кв.№23 |  |  |  | 11103.74
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерном узле учета - 1 шт. |  |  |  | 1560.08
Замена радиаторов в подъезде № 3 - 21 сек. |  |  |  | 25716.82
Установка манометров на водоподогревателе - 4 шт. |  |  |  | 2307.48
Промывка пластинчатого теплообменника |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 19893.39
Замена радиатора в кв.12, 25 - 27 секций |  |  |  | 24112.83
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости
Спиливание и кронирование деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 7475
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости
Замена почтовых ящиков в подъезде №3 |  |  |  | 7734.56
Косметический ремонт подъезда № 3 |  |  |  | 103293.81
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт мягкой кровли кв.№17-19 - 130,16 кв.м. |  |  |  | 80108.28
Ремонт козырьков балконов кв.№№17-20 - 16 кв.м. |  |  |  | 17031.13
Ремонт стены торца подъезда № 3 штукатурным слоем - 09 кв.м. |  |  |  | 5467.06
Герметизация межпанельных швов кв.№№57, 58 - 2пог.м. |  |  |  | 1582.01
ИТОГО |  |  |  | 316811.43
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3243.3 | После получения заявки диспетчером | 62663.4
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3243.3 |  | 32124.3
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3243.3 |  | 27057.8
5. Профилактика |  | 3243.3 |  | 89519.16
6. Услуги управления |  | 3243.3 |  | 138166.68
7. Обслуживание лифтов |  | 3243.3 |  | 0
8. Прочее |  | 3243.3 |  | 30785.26
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3628
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 3000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 153
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 9052.37
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 13465.93
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 879171,14 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 415626,68 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 316811,43 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 780355,89 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08