## ПОШЕХОНСКОЕ ШОССЕ 13
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Пошехонское шоссе , 13
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13853,1 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1285176.84
Содержание и ремонт жилого помещения | 4619848.81 | 4499433.18 | -120415.63
Коммунальные услуги: | 8720306.7 | 8514692.95 | -205613.75
электроэнергия | 1409268.29 | 1380643.72 | -28624.57
тепловая энергия | 5724994.71 | 5733125.24 | 8130.53
холодная вода и водоотведение | 1586043.7 | 1400923.99 | -185119.71
Прочие услуги | 68487.49 | 99147.5 | 30660.01
Итого за период | 13408643 | 13113273.63 | -295369.37
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1580546.21
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13853.1 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 224490.48
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13853.1 | Ежедневно по мере необходимости | 741391.44
1.3 Вывоз мусора |  | 13853.1 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13853.1 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 5178
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Прочистка пластинчатого теплообменника - 2 шт. |  |  |  | 18850.48
Замена стояков х/г водоснабжения по ванной комнате кв.№№ 3, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 33 Д32 -51м, Д20 - 8м |  |  |  | 146367.57
Замена радиаторов в кв.№№59,8, 16, 143, 176, 186, 196, 226 - 78 сек. |  |  |  | 77948.54
Замена ливневой канализации на чердаке над подъездом № 1 Д110 - 22м |  |  |  | 44654.02
Замена трубопровода теплоснабжения от входных каналов до распределит. Гребенки Д108-25м, Д89-26м |  |  |  | 270922.39
Промывка системы отопления |  |  |  | 54050.67
Замена стояков х/г водоснабжения в кв.№ 26, 30, 34 Д32-10м, Д20-10м |  |  |  | 32833.36
Изоляция трубопроводов гор. водоснабжения и цирк.линии в подвале Д32-120м, Д25-36м, Д40-132м, Д50-112м, Д75-96м, Д63-102м |  |  |  | 107915.53
Замена циркул.насоса системы ГВС в подвале - 1 шт. |  |  |  | 23176.51
Прочистка и устранение засоров вентиляц.каналов |  |  |  | 38060
Замена стояков г/х водоснабжения на кухне по стояку кв.№1 Д32-44м, Д20-4м |  |  |  | 82264.58
Замена ливневой канализации на чердаке над подъездами №№ 4,5 Д110 - 47м |  |  |  | 58701.18
Восстановление с/с отопления в кв.№176 согласно проекту |  |  |  | 16174.77
Замена канализации в подвальном помещении под.№5,6 Д110 - 72 м, Д50-8м
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Спиливание деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 4600
Привоз земли для газонов |  |  |  | 5679.76
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: косметический ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 171985.4
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Утепление стены кухни кв.№208 и мусорокамеры - 6кв.м. |  |  |  | 9600
Установка мет.досок объявлений у подъездов №№1-7 -7шт. |  |  |  | 8784.83
Установка и изготовление мет.ограждения газона подъезда № 1 |  |  |  | 14892.54
ИТОГО |  |  |  | 1187462.13
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13853.1 | После получения заявки диспетчером | 267588.24
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13853.1 |  | 40522.62
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13853.1 |  | 46409.85
5. Профилактика |  | 13853.1 |  | 382424.88
6. Услуги управления |  | 13853.1 |  | 589665.03
7. Обслуживание лифтов |  | 13853.1 |  | 562324.44
8. Прочее |  | 13853.1 |  | 112458.73
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 15496.25
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 12000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 178
8.4 Установка табличек и противовандальных рамок |  |  |  | 4319
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 57516.98
8.6 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 21462.54
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 401007,13 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 895654,71 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 1187462,13 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 692814,55 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08