## ПОШЕХОНСКОЕ ШОСС 9 А
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Пошехонское шоссе , 9 А
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 6507,8 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 543440.05
Содержание и ремонт жилого помещения | 2303243.85 | 2240741.28 | -62502.57
Коммунальные услуги: | 3698245.81 | 3567712.71 | -130533.1
электроэнергия | 755354.96 | 724467.89 | -30887.07
тепловая энергия | 2123030.72 | 2130474.29 | 7443.57
холодная вода и водоотведение | 819860.13 | 712770.53 | -107089.6
Прочие услуги | 65278.99 | 35381.72 | -29897.27
Итого за период | 6066768.65 | 5843835.71 | -222932.94
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 766372.99
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 6507.8 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 105468.72
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 6507.8 | Ежедневно по мере необходимости | 347401.48
1.3 Вывоз мусора |  | 6507.8 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 6507.8 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2688.6
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Изоляция трубопровода горячего водоснабжения в подвале |  |  |  | 45827.62
Замена канализации в подвале под подъездами №№ 1,2 Д110-78м, Д50-8м |  |  |  | 84630.6
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 30066.7
Замена контроллера автоматики теплового узла - 1шт. |  |  |  | 22004.92
Прочистка и устранение завалов вентканалов |  |  |  | 18629
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Покраска мет. Ограждения придомовых газонов - 177,74 пог.м. |  |  |  | 2847.56
Изготовление и установка мет. ограждения газонов - 197,74 пог.м. |  |  |  | 40525.39
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
ИТОГО |  |  |  | 253957.03
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 6507.8 | После получения заявки диспетчером | 125716.68
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 6507.8 |  | 16864.94
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 6507.8 |  | 28696
5. Профилактика |  | 6507.8 |  | 179668.44
6. Услуги управления |  | 6507.8 |  | 280058.11
7. Обслуживание лифтов |  | 6507.8 |  | 178424.1
8. Прочее |  | 6507.8 |  | 68719.03
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 7279.71
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 21000
8.3 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 10082.49
8.4 Установка табличек и противовандальных рамок |  |  |  | 1851
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 27019.87
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : 70170,84 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 450554,25 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 253957,03 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : 266768,06 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08