## ПОШЕХОНСКОЕ ШОСС 9
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Пошехонское шоссе , 9
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 21200,7 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 2247644.62
Содержание и ремонт жилого помещения | 7227341.85 | 7165999.2 | -61342.65
Коммунальные услуги: | 11526939.2 | 11234648.96 | -292290.24
электроэнергия | 2335258.91 | 2286826.97 | -48431.94
тепловая энергия | 1185179.1 | 1258611.37 | 73432.27
холодная вода и водоотведение | 8006501.19 | 7689210.62 | -317290.57
Прочие услуги | 100362.14 | 196188.84 | 95826.7
Итого за период | 18854643.19 | 18596837 | -257806.19
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 2505450.81
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 21200.7 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 343589.64
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 21200.7 | Ежедневно по мере необходимости | 1134722.4
1.3 Вывоз мусора |  | 21200.7 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 21200.7 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 7381.8
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена полотенцесушителя в кв.№73, 74, 149, 171- 4 шт. |  |  |  | 37844.02
Установка опоры под водопроводную трубу в подвале подъезд №10 |  |  |  | 3137.84
Замена ливневой канализации на чердаке подъезд № 7 Д110 - 22м |  |  |  | 27988.33
замена вытяжной канализации на чердаке подъезд № 7 Д110-32м, Д50-7м |  |  |  | 37793.91
Промывка пластинчатого теплообменника - 4 шт. |  |  |  | 37700.96
Промывка системы отопления |  |  |  | 87979.33
Замена шарового крана в ТУ № 1 Д80 - 1 шт. |  |  |  | 4362.35
Замена труб х/г водоснабжения в кв.№237 Д32-12м, Д20-4м |  |  |  | 22943.37
Замена радиаторов в подъезде № 7 - 42 секции |  |  |  | 54378.32
Замена радиаторов в подъезде № 1 - 35 секции |  |  |  | 48910.42
Проверка, прочистка и устранение засоров вент.каналов |  |  |  | 52484
Замена электропривода регулирующего клапана с/с отопления ТУ подъезда № 10 |  |  |  | 32297.32
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Привоз земли для газонов - 24 т |  |  |  | 22718.84
Изготовление и установка скамеек у подъездов №№8-9 - 2шт. |  |  |  | 18000
Установка и ремонт метал.сетки ограждения корта - 160,4 кв.м. |  |  |  | 113457.82
Ремонт ограждения корта, ремонт малых форм на детской площадке, ремонт и установка скамейки на корте - 1 шт. |  |  |  | 3380.07
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Косметический ремонт подъезда № 7 |  |  |  | 193578.61
Косметический ремонт подъезда № 1 |  |  |  | 193578.61
Косметический ремонт подъезда № 5 |  |  |  | 193603.14
Замена мет.почтовых ящиков подъезд № 1 |  |  |  | 15194.33
Замена мет.почтовых ящиков подъезд № 7 |  |  |  | 14086.45
Установка информационных досок у подъездов №№3-8 (фасад) |  |  |  | 7298.92
Установка муляжа видеокамеры в подъезды - 6 шт. |  |  |  | 6702
Установка входной тамбурной двери в подъезд № 1 -1 шт. |  |  |  | 30000
Замена мет.почтовых ящиков подъезд № 5 |  |  |  | 14086.45
Укладка противоскользящего покрытия в тамбуре подъезда № 1 - 2,7 кв.м |  |  |  | 2700.87
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Изготовление и установка пандуса на 1-ом этаже подъезд № 10 |  |  |  | 23920
Косметический ремонт входов в подъезды №№3-8 (фасад) |  |  |  | 30037.99
Ремонт козырька балкона кв.№269, 270 - 10 кв.м. |  |  |  | 9060.74
Герметизация межпанельных швов - 32 пм и панелей -2,6 кв.м. кв.№191 |  |  |  | 27046.34
Ремонт козырьков балконов над кв.№№267, 268, 37-308 - 20 кв.м. |  |  |  | 18249.95
Установка дециметровой антенны для цифрового телевидения подъезд № 4 - 1шт. |  |  |  | 16333.13
Установка двери выхода на кровлю подъезд № 3 - 1 шт. |  |  |  | 5550
Установка дверей ПВХ выхода на кровлю - 9шт. |  |  |  | 141850
ИТОГО |  |  |  | 1548254.43
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 21200.7 | После получения заявки диспетчером | 409552.08
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 21200.7 |  | 85456.02
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 21200.7 |  | 62372.62
5. Профилактика |  | 21200.7 |  | 585312.96
6. Услуги управления |  | 21200.7 |  | 894202.74
7. Обслуживание лифтов |  | 21200.7 |  | 564491.98
8. Прочее |  | 21200.7 |  | 188891.45
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 23715.36
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 42000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 323
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 37684.9
8.5 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 7485.96
8.6 Установка табличек и противовандальных рамок |  |  |  | 11258.59
8.7 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 88023.64
8.8 Размещение информационных табличек |  |  |  | -21600
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 361536,52 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 1444822,93 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 1548254,43 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 464968,02 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08