## ЯРОСЛАВСКАЯ 17 Б
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,17 Б
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 3304,0 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 19,96 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 110677.73
Содержание и ремонт жилого помещения | 923996.52 | 918324.65 | -5671.87
Коммунальные услуги: | 1982224.12 | 1939982.08 | -42242.04
электроэнергия | 344328.19 | 343464.31 | -863.88
тепловая энергия | 1215861.46 | 1215861.46 | 0
холодная вода и водоотведение | 422034.47 | 380656.31 | -41378.16
Прочие услуги | 3292.2 | 3430.69 | 138.49
Итого за период | 2909512.84 | 2861737.42 | -47775.42
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 158453.15
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3304 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 53524.32
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3304 | Ежедневно по мере необходимости | 176766.72
1.3 Вывоз мусора |  | 3304 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3304 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2160.96
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена гильзы датчика температуры с/с ГВС - 1шт. |  |  |  | 1471
Замена радиаторов кв.№№ 4, 47 - 18 сек. |  |  |  | 18075.75
Замена канализации в подвале под подъездом № 3 Д110 - 40м, Д50 - 6,5м |  |  |  | 84307.53
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 19893.39
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости
Изготовление и установка скамейки подъезд № 3 |  |  |  | 2134.86
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Прочистка вент.каналов |  |  |  | 5501
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт козырька балкона кв.№№ 17-20, 37-40, 57-60 - 12 шт. |  |  |  | 54725.64
Установка антенны для цифрового телевидения подъезд № 2 |  |  |  | 15058
ИТОГО |  |  |  | 210592.41
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3304 | После получения заявки диспетчером | 63799.92
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3304 |  | 10919.83
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3304 |  | 6237.47
5. Профилактика |  | 3304 |  | 91179.84
6. Услуги управления |  | 3304 |  | 140757.46
7. Обслуживание лифтов |  | 3304 |  | 0
8. Прочее |  | 3304 |  | 24772.08
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3695.78
8.2 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 5872.81
8.3 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 13717.53
8.4 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 54229,79 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 222332,81 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 210592,41 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 42489,39 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08