## ЯРОСЛАВСКАЯ 19
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,19
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 3306,7 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 19,96 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 345350.74
Содержание и ремонт жилого помещения | 935743.57 | 929820.13 | -5923.44
Коммунальные услуги: | 1883986.61 | 1852330.18 | -31656.43
электроэнергия | 333514.89 | 339715.44 | 6200.55
тепловая энергия | 1152622.67 | 1163628.52 | 11005.85
холодная вода и водоотведение | 397849.05 | 348986.22 | -48862.83
Прочие услуги | -4208.31 | 6459.69 | 10668
Итого за период | 2815521.87 | 2788610 | -26911.87
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 372262.61
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3306.7 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 53590.2
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3306.7 | Ежедневно по мере необходимости | 176539.76
1.3 Вывоз мусора |  | 3306.7 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3306.7 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2149.56
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерн.узле - 1шт. |  |  |  | 1536.34
Замена радиаторов кв.№1, 15, 38, 46 - 38 сек. |  |  |  | 37941.79
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 19893.39
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
Спиливание и кронирование деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 3450
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт козырька балкона кв.№ 19-20 - 10кв.м. |  |  |  | 9060.74
ИТОГО |  |  |  | 81307.5
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3306.7 | После получения заявки диспетчером | 63878.4
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3306.7 |  | 27160.33
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3306.7 |  | 6203.86
5. Профилактика |  | 3306.7 |  | 91292.16
6. Услуги управления |  | 3306.7 |  | 140867.64
7.Обслуживание лифтов |  | 3306.7 |  | 0
8. Прочее |  | 3306.7 |  | 41483.18
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3698.92
8,2 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 25
8.3 Доставка природного гравия |  |  |  | 11421.1
8.4 Установка доводчиков |  |  |  | 6000
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 13729.16
8.6 Уборка , вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 5123.04
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 329766,66 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 229353,98 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 81307,50 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 181720,18 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08