## ЯРОСЛАВСКАЯ 20
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,20
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 3511,9 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 22,42 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 276196.17
Содержание и ремонт жилого помещения | 1019648.75 | 1008110.41 | -11538.34
Коммунальные услуги: | 2030053.39 | 1991559.45 | -38493.94
электроэнергия | 367288.22 | 363374.33 | -3913.89
тепловая энергия | 1279847.4 | 1286791.59 | 6944.19
холодная вода и водоотведение | 382917.77 | 341393.53 | -41524.24
Прочие услуги | 17858.03 | 5959.82 | -11898.21
Итого за период | 3067560.17 | 3005629.68 | -61930.49
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 338126.66
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3511.9 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 56876.28
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3511.9 | Ежедневно по мере необходимости | 188049.72
1.3 Вывоз мусора |  | 3511.9 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3511.9 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2424.36
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 25073.08
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости | 0
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Установка окон из ПВХ в подвальное помещение - 6 шт. |  |  |  | 29200
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена крыши на контейнерной площадке - 25 кв.м. |  |  |  | 2678.7
Ремонт кровли кв.№44 и лестн. площадка подъезд № 1 - 151 кв.м. |  |  |  | 93036.37
ИТОГО |  |  |  | 159413.39
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3511.9 | После получения заявки диспетчером | 67853.76
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3511.9 |  | 32385.87
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3511.9 |  | 12189.73
5. Профилактика |  | 3511.9 |  | 96968.16
6. Услуги управления |  | 3511.9 |  | 149607.72
7. Обслуживание лифтов |  | 3511.9 |  | 0
8. Прочее |  | 3511.9 |  | 41780.8
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3928.46
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 3000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 187
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 12598.25
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 14581.13
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 7485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 418540,90 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 333460,15 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 159413,39 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 244494,14 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08