## ЯРОСЛАВСКАЯ 21
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,21
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 13433,5 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 23,23 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 1241784.9
Содержание и ремонт жилого помещения | 4121006.59 | 4110956.26 | -10050.33
Коммунальные услуги: | 7148454.19 | 6951879.84 | -196574.35
электроэнергия | 1498095.57 | 1437713.34 | -60382.23
тепловая энергия | 4060034.9 | 4105036.18 | 45001.28
холодная вода и водоотведение | 1590323.72 | 1409130.32 | -181193.4
Прочие услуги | 54351.9 | 77070.06 | 22718.16
Итого за период | 11323812.68 | 11139906.16 | -183906.52
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1425691.42
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 13433.5 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 217708.56
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 13433.5 | Ежедневно по мере необходимости | 719001.36
1.3 Вывоз мусора |  | 13433.5 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 13433.5 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 5331.6
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена модема и блока питания на водомерном узле в подвале |  |  |  | 10643.39
Замена радиаторов в кв.№227, 230, 2, 16, 41, 45, 149, 170, 241 - 116 сек. |  |  |  | 115850.22
Промывка пластинчатого теплообменника - 2 шт. |  |  |  | 18850.48
Промывка системы отопления |  |  |  | 54050.67
Проверка вент.каналов |  |  |  | 900
Замена шарового крана в ТУ № 1 Д50-2шт (подвал) |  |  |  | 6971.52
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости | 0
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Косметический ремонт подъезда № 3 |  |  |  | 149383.24
Установка мет.почтовых ящиков подъезд № 7 |  |  |  | 13202.4
Изготовление и установка металлического пандуса на 1-ом этаже под.№4 |  |  |  | 23920
Косметический ремонт подъезда № 7 |  |  |  | 149207.32
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Герметизация межпанельных швов - 232,7 пм и панелей 72,9 кв.м. |  |  |  | 284729.05
Утепление стены комнаты кв.№ 204 от промерзания - 6,6 кв.м. |  |  |  | 11220
Установка антенны цифрового ТВ подъезд № 6 |  |  |  | 15058
Ремонт козырьков балконов кв.№№241,242 - 9 кв.м. |  |  |  | 8788.15
ИТОГО |  |  |  | 862774.44
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 13433.5 | После получения заявки диспетчером | 259584.96
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 13433.5 |  | 49045.43
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 13433.5 |  | 43880.14
5. Профилактика |  | 13433.5 |  | 370765.68
6. Услуги управления |  | 13433.5 |  | 569527.07
7. Обслуживание лифтов |  | 13433.5 |  | 377699.42
8. Прочее |  | 13433.5 |  | 128426.63
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 15028.11
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 15000
8.3 Установка табличек и антивандальных рамок |  |  |  | 4319
8.4 Работы по техническому обслуживанию оборудования |  |  |  | 10000
8.5 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 20814.16
8.6 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 55779.4
8.7 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 7485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 80630,09 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 690953,80 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 862774,44 руб., Корректировка : 13186,63 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 265637,36 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08