## ЯРОСЛАВСКАЯ 22
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,22
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома :3522,7 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 23,59 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 972423.51
Содержание и ремонт жилого помещения | 1128075.04 | 1064825.81 | -63249.23
Коммунальные услуги: | 2324157.56 | 2226544.33 | -97613.23
электроэнергия | 417661.75 | 381771.89 | -35889.86
тепловая энергия | 1447117.15 | 1467394.91 | 20277.76
холодная вода и водоотведение | 459378.66 | 377377.53 | -82001.13
Прочие услуги | 63091.28 | -2866.37 | -65957.65
Итого за период | 3515323.88 | 3288503.77 | -226820.11
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1199243.62
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3522.7 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 57010.44
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3522.7 | Ежедневно по мере необходимости | 188526.24
1.3 Вывоз мусора |  | 3522.7 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3522.7 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2379.96
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена циркуляц.насоса в ТУ подъезд № 1 |  |  |  | 24718.18
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 25073.08
Замена блоков питания датчиков давления на узле учета тепловой энергии - 1шт. |  |  |  | 1013.4
Изоляция трубопроводов гор.в/с и циркуляции в подвальном помещении Д25-38м, Д32-32м, Д75-16м, д-136м |  |  |  | 36371.75
Замена участка трубопровода ХВС до водомерного узла Д110 -1м |  |  |  | 18861.13
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Привоз земли - 18т |  |  |  | 17039.18
Покраска металлических ограждения придомовых газонов - 137 пог.м. |  |  |  | 4687.04
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена крыши на контейнерной площадке - 25кв.м. |  |  |  | 2719.6
Проверка вент.каналов кв.№2 |  |  |  | 900
ИТОГО |  |  |  | 140808.6
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3522.7 | После получения заявки диспетчером | 68064.36
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3522.7 |  | 13850.56
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3522.7 |  | 9727.88
5. Профилактика |  | 3522.7 |  | 97222.44
6. Услуги управления |  | 3522.7 |  | 126817.2
7.Обслуживание лифтов |  | 3522.7 |  | 0
8. Прочее |  | 3522.7 |  | 31363.95
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3940.55
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 3000
8.3 Утилизация ртутных ламп |  |  |  | 51
8.4 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 14626.01
8.5 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 9746.39
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 391787,78 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 392802,58 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 140808,60 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 139793,80 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08