## ЯРОСЛАВСКАЯ 23 А
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,23 А
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 2198,20 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 21,90 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 103636.15
Содержание и ремонт жилого помещения | 662637.31 | 650931.56 | -11705.75
Коммунальные услуги: | 1329721.47 | 1293602.89 | -36118.58
электроэнергия | 232078.3 | 223971.69 | -8106.61
тепловая энергия | 825156.19 | 825156.19 | 0
холодная вода и водоотведение | 272486.98 | 244475.01 | -28011.97
Прочие услуги | 9587.37 | 5802.22 | -3785.15
Итого за период | 2001946.15 | 1950336.67 | -51609.48
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 155245.63
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 2198.2 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 35625.72
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 2198.2 | Ежедневно по мере необходимости | 117671.52
1.3 Вывоз мусора |  | 2198.2 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 2198.2 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 1479
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена шаровых кранов в ТУ Д80-1шт., Д50-1 шт. |  |  |  | 7938.52
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 14518.3
Проверка вент.каналов кв.15 |  |  |  | 1980
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов
Ремонт отмостки подъезд № 1, 2 5,7 кв.м. |  |  |  | 4332
ИТОГО |  |  |  | 38194.06
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 2198.2 | После получения заявки диспетчером | 42450.84
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 2198.2 |  | 8691.36
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 2198.2 |  | 5164.03
5. Профилактика |  | 2198.2 |  | 60650.88
6. Услуги управления |  | 2198.2 |  | 93645.24
7.Обслуживание лифтов |  | 2198.2 |  | 0
8. Прочее |  | 2198.2 |  | 27069.71
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 2458.93
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 3000
8.3 Доставка природного гравия |  |  |  | 7592.42
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 3405.65
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 9126.75
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 318267,06 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 201922,05 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 38194,06 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 154539,07 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08