## ЯРОСЛАВСКАЯ 27 А
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,27 А
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 5949,9 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 19,41 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 302976.76
Содержание и ремонт жилого помещения | 1679121.17 | 1646321.82 | -32799.35
Коммунальные услуги: | 3510274.33 | 3389645.75 | -120628.58
электроэнергия | 653264.84 | 623558.62 | -29706.22
тепловая энегия | 2071568.05 | 2072002.91 | 434.86
холодная вода и водоотведение | 785441.44 | 694084.22 | -91357.22
Прочие услуги | 24956.75 | 23180.52 | -1776.23
Итого за период | 5214352.25 | 5059148.09 | -155204.16
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 458180.92
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 5949.9 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 96425.64
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 5949.9 | Ежедневно по мере необходимости | 318450.6
1.3 Вывоз мусора |  | 5949.9 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 5949.9 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 4126.8
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Прочистка и проверка вент.каналов |  |  |  | 28648
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 33806.96
Ремонт ливневой канализации в подвале подъезды №№ 2,3 Д110-20м |  |  |  | 24039.18
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Спиливание и кронирование деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 6900
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов: ремонт кровли подъезды №№ 1,2,3,5 - 727,56 кв.м. |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 411498.36
ИТОГО |  |  |  | 514317.74
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 5949.9 | После получения заявки диспетчером | 114937.44
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 5949.9 |  | 24084.82
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 5949.9 |  | 15704.56
5. Профилактика |  | 5949.9 |  | 164263.32
6. Услуги управления |  | 5949.9 |  | 217465.78
7. Обслуживание лифтов |  | 5949.9 |  | 0
8. Прочее |  | 5949.9 |  | 114825.33
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 6655.51
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 9000
8.3 Проверка сметной документации |  |  |  | 62404.8
8.4 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 10575.96
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 24703.1
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : 467830,36 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 416253,05 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 514317,74 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : 369765,67 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08