## ЯРОСЛАВСКАЯ 28
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,28
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 3507,3 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества : 19,41 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 131311.29
Содержание и ремонт жилого помещения | 905647.41 | 882307.31 | -23340.1
Коммунальные услуги: | 2372409.29 | 2294894.3 | -77514.99
электроэнергия | 423686.48 | 412479.86 | -11206.62
тепловая энергия | 1469039.91 | 1469039.91 | 0
холодная вода и водоотведение | 479682.9 | 413374.53 | -66308.37
Прочие услуги | 8995.55 | 9757.52 | 761.97
Итого за период | 3287052.25 | 3186959.13 | -100093.12
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 231404.41
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 3507.3 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 56847.6
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 3507.3 | Ежедневно по мере необходимости | 187742.6
1.3 Вывоз мусора |  | 3507.3 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 3507.3 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 2407.2
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена участка ливнестока подъезд № 1 Д110-2м |  |  |  | 6192.44
Промывка пластинчатого теплообменника - 1 шт. |  |  |  | 9425.24
Промывка системы отопления |  |  |  | 25073.08
Проверка вент.каналов |  |  |  | 900
Замена радиаторов - 7 секций |  |  |  | 6779.9
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости | 0
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Косметический ремонт подъезда № 5 с заменой метал. почтовых ящиков |  |  |  | 71173.83
Установка водосливап на козырек подъезда № 5 -3м |  |  |  | 2417.08
ИТОГО |  |  |  | 121961.57
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 3507.3 | После получения заявки диспетчером | 67761.24
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 3507.3 |  | 48804.92
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 3507.3 |  | 10871.78
5.Профилактика |  | 3507.3 |  | 96841.2
6. Услуги управления |  | 3507.3 |  | 126264
7.Обслуживание лифтов |  | 3507.3 |  | 0
8. Прочее |  | 3507.3 |  | 32678.05
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 3923.75
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 3000
8.3 Уборка, вывоз листвы, веток, снега и КГО |  |  |  | 9704.65
8.4 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 14563.69
8.5 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток начисленных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание МКД на 01.01.2019 г. составляет : - 190203,97 руб
Начислено по тарифу на содержание ( без СОИ ) за 2019 г. : 816920,32 руб.
Выполнено работ по содержанию за 2019 г. : 752180,16 руб.
Остаток начисленных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание МКД на 31.12.2019 г. составляет : -125463,81 руб
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08