## ЯРОСЛАВСКАЯ 44 А
Отчет Управляющей компании ООО УК'' Бывалово''
о выполнении договора управления многоквартирным домом
по адресу : г. Вологда, Ярославская,44 А
период: с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
Общая площадь дома : 9623,30 кв.м.
Размер платы за содержание без учета коммунальных ресурсов
потребляемых при содержании и использовании общего имущества :24,45 руб/ кв.м.
наименование услуги | Начислено | Поступило | Задолженность ( руб. )
Коммунальные услуги
Долг населения на 01.01.2019 г. |  |  | 806183.86
Содержание и ремонт жилого помещения | 3246908.89 | 3181134.94 | -65773.95
Коммунальные услуги: | 5445443.21 | 5291897.62 | -153545.59
электроэнергия | 1050396.76 | 1011280.1 | -39116.66
тепловая энергия | 3324848.55 | 3325643.18 | 794.63
холодная вода и водоотведение | 1070197.9 | 954974.34 | -115223.56
Прочие услуги | 80900.57 | 42062.74 | -38837.83
Итого за период | 8773252.67 | 8515095.3 | -258157.37
Долг населения на 31.12.2019 г. |  |  | 1064341.23
Информация о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества
Виды работ и услуг |  | объём работ | периодичность работ | Стоимость работ, руб.
1 Содержание мест общего пользования
1.1 Уборка подъездов ( лестничных клеток и маршей и др.) |  | 9623.3 | не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда | 156875.88
1.2 Содержание , уборка и благоустройство земельного участка |  | 9623.3 | Ежедневно по мере необходимости | 518090.76
1.3 Вывоз мусора |  | 9623.3 | Ежедневно по мере необходимости | 0
1.4 Дератизация |  | 9623.3 | В соответствии с санитарными нормами и правилами ( 1 раз в месяц ) | 3476.76
2. Содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и технических устройств
2.1. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Замена радиаторов - 48 сек. |  |  |  | 48319.81
Замена участка трубопровода на с/с ГВС в подвале Д32-2м |  |  |  | 8860.26
Промывка пластинчатого теплообменника - 2 шт. |  |  |  | 18850.48
Промывка системы отопления |  |  |  | 36801.15
Замена стояков х/г водоснабжения по кухне кв.№№128,132 Д32-8м, Д20-4м |  |  |  | 22560.55
Замена общедомового счетсика воды в подвальном помещении |  |  |  | 12543.25
Замена шарового крана на ТУ №№1-2 Д80-2 шт. |  |  |  | 9766.25
Замена батареи питания в вычислителе на общедомовом водомерном узле - 1шт. |  |  |  | 1560.08
Установка манометров на водоподогревателях в подвале - 8 шт. |  |  |  | 4670.53
Замена участка канализации в подвальном помещении под под.№3 Д110 - 33 м, Д50 - 18м |  |  |  | 59645.19
Замена ливнестоков на чердач.помещении подъезды 1-5 Д110-84м |  |  |  | 96488.23
Замена стояков холодного/горячего водоснабжения по кухне Д32 - 28м, Д20 - 6 м, Д25-3м |  |  |  | 61753.08
Изоляция розлива ГВС и цирк.линии в подвале Д40-18м, Д32-116м,Д25-10м |  |  |  | 66860.84
Замена стояков горячего/холодного водоснабжения по кухне кв.№72 Д32 - 5м |  |  |  | 10250.14
2.2. Работы по благоустройству земельного участка |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Спиливание и кронирование деревьев на придомовых газонах |  |  |  | 17250
2.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями | 0
2.4 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов |  |  | По мере необходимости, в соответствии с нормативно - техническими требованиями
Ремонт кровли кв.№61,63,63, под.№4 лестничная площадка - 109,4 кв.м. |  |  |  | 67417.57
Герметизация межпанельных швов кв.№35 - 12 пог.м.. |  |  |  | 12315.67
ИТОГО |  |  |  | 555913.08
4 Аварийно - диспетчерское обслуживание общего имущества
4.1 Аварийное обслуживание |  | 9623.3 | После получения заявки диспетчером | 186993
4.2 Обслуживание газовых сетей и оборудования |  | 9623.3 |  | 45475.08
4.3 Обслуживание электрических сетей и оборудования |  | 9623.3 |  | 28820.26
5. Профилактика |  | 9623.3 |  | 267241.8
6. Услуги управления |  | 9623.3 |  | 412013.42
7. Обслуживание лифтов |  | 9623.3 |  | 301489.55
8. Прочее |  | 9623.3 |  | 98761.55
8.1 Печать квитанций |  |  |  | 10827.93
8.2 Установка доводчиков |  |  |  | 12000
8.3 Установка табличек и антивандальных табличек |  |  |  | 3085
8.4 Уборка , вывоз листьев, веток, снега и КГО |  |  |  | 31172.88
8.5 Снятие показаний и злектронная передача общедомовых приборов учета ресурсоснабжающим организациям |  |  |  | 40189.78
8.6 Техническое обслуживание охранной сигнализации в подвале и на чердаке |  |  |  | 1485.96
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 01.01.2019 г. составляет : - 317646,54 руб.
За отчетный период поступило от населения на содержание и текущий ремонт : 637242,41 руб.
Выполнено работ по содержанию и текущему ремонту за отчетный период : 555913,08 руб.
Остаток от поступивших денежных средств ( дефицит (- ), профицит (+)) по статье содержание и текущий ремонт на 31.12.2019 г. составляет : - 236317,21 руб.
Подробная информация о проведенных работах за год по текущему капитальному ремонту размещена в отчетах на досках объявления в доме.
Подробную информацию (сметы и акты на выполненные работы) можно получить по адресу: Пошехонское шоссе, 21. тел. 71-79-08